Lublin, 2 kwietnia 2016r.

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Lublinie

Ul. 1 Armii Wojska Polskiego 10

20-078 Lublin

**……………………………………………………**

Nazwa Oferenta

**ZAPYTANIE OFERTOWE:**

**Dotyczące** opracowania **Projektu budowlanego dla remontu budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy w Lublinie przy ul. Ewangelickiej 1, dz. nr 78/2 i 78/3** (wpis do rejestru zabytków woj. lubelskiego z dnia 28.02.1967 r. pod nr. A/229) wraz z kalkulacją kosztów.

Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Prace przedprojektowe, badawcze i konserwatorskie:
2. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy
3. Przygotowanie wniosku do LPEC w Lublinie o wydanie warunków przyłączenia węzła cieplnego w budynku kościoła do miejskiej sieci ciepłowniczej dla centralnego ogrzewania
4. Przygotowanie wniosku do MPWiK w Lublinie o wydanie warunków przyłączenia budynku kościoła do sieci wod.-kan.
5. Przygotowanie wniosku do MPWiK w Lublinie o wydanie warunków przyłączenia budynku kościoła do sieci kanalizacji deszczowej
6. Uaktualnienie programów prac konserwatorskich wraz z opracowaniem kosztorysów tych prac, obejmujące:
   1. Kolumny balkonu z rozszerzeniem na chór z balustradą
   2. Ołtarz
7. Opracowanie programów prac konserwatorskich wraz z opracowaniem kosztorysów tych prac, obejmujące:
   1. Drzwi zewnętrzne wejścia do kościoła
   2. Zabudowę przedsionka wejścia głównego
   3. Drzwi wejścia z przedsionka do nawy kościoła
   4. Schody na balkon – chór
   5. Ambonę
   6. Posadzkę kamienną
   7. Ławki w kościele
   8. Epitafia elewacyjne
   9. Epitafia we wnętrzu kościoła
   10. Kapitele zewn. + wazony
8. Wykonanie badań warstw malarskich (ściany, kapitele)
9. Wykonanie mapy do celów projektowych
10. Ekspertyza w zakresie ochrony przeciwpożarowej
11. Odkrywki konstrukcji sklepienia nawy
12. Ekspertyza wytrzymałości statycznej więźby dachowej – model 3D
13. Prace projektowe – Projekt budowlany
14. Projekt zagospodarowania terenu
15. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
16. Przyłącze kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych z dachów do miejskiej kanalizacji deszczowej
17. Strefa wejścia do kościoła: nawierzchnia, usunięcie bariery technicznej
18. Opaska przyścienna
19. Iluminacja zewnętrzna kościoła
20. Projekt architektoniczno-budowlany
21. Remont tynków zewnętrznych i kolorystyka elewacji
22. Remont tynków wewnętrznych i kolorystyka wnętrza
23. Remont dachu wraz z przebudową więźby i pokrycia dachu
24. Wymiana fundamentów
25. Likwidacja barier technicznych – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
26. Wymiana i remont posadzki
27. Izolacje poziome i pionowe murów zewnętrznych
28. Wentylacja grawitacyjna
29. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo budynku
30. Wygospodarowanie miejsca na przechowywanie dokumentów
31. Wygospodarowanie miejsca dla ekspozycji o ewangelicyzmie
32. WC
33. Poprawa izolacyjności termicznej budynku kościoła, w tym m. in.:
34. ocieplenie stropu/sklepienia
35. wymiana stolarki okiennej na termoizolacyjną
36. ocieplenie drzwi zewnętrznych
37. ocieplenie posadzek
38. Instalacje elektryczne, w tym m. in.:
39. zasilanie tablicy głównej z licznikiem od złącza kablowego
40. tablica główna
41. linie zasilające do tablic rozdzielczych wraz z tymi tablicami
42. oświetlenie wnętrza kościoła – podstawowe
43. oświetlenie ewakuacyjne i znaki bezpieczeństwa
44. oświetlenie ekspozycyjne
45. instalacje gniazd wtyczkowych
46. system sygnalizacji włamania i napadu
47. system sygnalizacji pożaru
48. monitoring zewnętrzny (ochrona przed dewastacją budynku)
49. instalacja odgromowa
50. instalacja nagłośnienia
51. prezentacje multimedialne (ekran + projektor)
52. Instalacja ogrzewania wnętrza kościoła w oparciu o ciepło z sieci ciepłowniczej LPEC w Lublinie
53. Instalacja wod.-kan. (kan.san.)
54. Uzgodnienia:
55. LWKZ
56. Zespół ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin
57. LPEC – węzeł cieplny i instalacja centralnego ogrzewania podłogowego
58. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
59. Przyłącze kanalizacji deszczowej
60. Rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej
61. Rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych
62. Inne – zgodnie z wymaganiami administracji budowlanej
63. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie
64. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie prac remontowych
65. Kosztorysy prac konserwatorskich
66. Koordynacja całości dokumentacji badawczej, konserwatorskiej, projektowej i kosztowej.

Dokumentacja stanowiąca przedmiot postępowania ma posłużyć uzyskaniu pozwolenia na budowę do końca czerwca 2016r.

Termin realizacji zamówienia oraz szczegółowe warunki współpracy zostały określone w załączonym do zapytania wzorze umowy.

Termin składania ofert upływa 11.04.2016 r.

Oferty należy dostarczyć osobiście lub kurierem do siedziby Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Lublinie; Ul. 1 Armii Wojska Polskiego 10; 20-078 Lublin

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium najniższej ceny – 100% oceny ofert.

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa

Ks. Grzegorz Brudny

Załączniki:

1. Wzór umowy

Otrzymałem/łam:……………………………

Data i podpis